## PRIX GENERAUX
DETAIL QUANTITAF ET ESTIMATIF
PRIX N° | INTITULE | UNITE | PRIX UNITAIRE (Euros) | QUANTITES ESTIMEES | MONTANT (Euros)
(a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f=d * e)
SERIE 000 : PRIX GENERAUX
001 | Installation - Essai d'études et de contrôle | Fft |  | 0
002 | Repli de chantier | Fft |  | 0
Sous total série 000 - Prix généraux

## A-Réseaux Manakatafandrano
PRIX N° | INTITULE | UNITE | PRIX UNITAIRE (Euros) | QUANTITES ESTIMEES | MONTANT (Euros)
(a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f=d * e)
A-RESEAU MANAKATAFANDRANO
A-1 CONSTRUCTION BARRAGE MANAKATAFANDRANO
SERIE 100 - TERRASSEMENT
TRAVAUX PREPARATOIRES
104 | Mise en place et démontage de batardeaux provisoires - tout type confondu (à voir si nécessaire) | Fft |  | 1
FOUILLE D'OUVRAGE
112 | Fouille d'ouvrage en terrain meubles | m3 |  | 16.5
113 | Fouille d'ouvrage en terrain marécageux ou dans l'eau | m3 |  | 24.7
REMBLAIS
115 | Remblais compactés autour d'ouvrages | m3 |  | 13.1
Sous total Série 100: Terrassement
SERIE 200 :PROTECTION
202 | Engazonnement | m2 |  | 19.6
203 a | Enrochement de 40 à 70kg avec P50 > 60kg | m3 |  | 17.5
205 | Couche de transition | m3 |  | 40.6
BOISERIES
209 | Bois pour batardeau | m3 |  | 0.5
210 | Pieux jointifs en bois Ø = 10 cm - L= 1,50 m, longueur horizontale | ml |  | 18
211 | Fourniture et battage de pieux en bois pour fondation | ml |  | 480
Sous total Série 200: Protection
SERIE 300 : BETONS ET MACONNERIES
BETONS
301 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 | m3 |  | 5.4
303 | Béton pour béton armé dosé à 350 kg/m3 | m3 |  | 64.1
304 | Béton cyclopéen dosé à 250 kg/m3 | m3 |  | 12.2
305 | Aciers pour armatures | kg |  | 5766.1
306 | Aciers œuvrés | kg |  | 60
Sous total Série 300: Bétons et maçonneries
SERIE 400: APPAREILAGES HYDROMECANIQUES
407 | Fourniture et pose de vanne à volant de dimension 450x450 mm | U |  | 1
Sous total Série 400: Appareillages hydromécaniques
SOUS TOTAL CONSTRUCTION DU BARRAGE
A-2 OUVERTURE ET REGABARITAGE DE CANAL
SERIE 100 - TERRASSEMENT
TRAVAUX PREPARATOIRES
101 | Défrichement et débroussaillage | m2 |  | 550
102 | Décapage | m2 |  | 325
103 | Abattage et dessouchage d'arbre | U |  | 5
106 | Déblais en terre ordinaire | m3 |  | 770.3
108 | Déblais rocheux | m3 |  | 2
109 | Déblais rocheux rippables | m3 |  | 14
110 | Déroctage manuel | m3 |  | 12
REMBLAIS
117 | Remblais compactés en provenance d'emprunt d < 2 km | m3 |  | 189.5
Sous total Série 100: Terrassement
SERIE 200 :PROTECTION
202 | Engazonnement | m2 |  | 850
Sous total Série 200: Protection
SOUS TOTAL OUVERTURE ET CREUSEMENT DE CANAL
A-3 CONSTRUCTION AVANT CANAL 100 ml
DEBLAIS
110 | Déroctage manuel | m3 |  | 4.5
FOUILLE D'OUVRAGE
112 | Fouille d'ouvrage en terrain meubles | m3 |  | 18
REMBLAIS
115 | Remblais compactés autour d'ouvrages | m3 |  | 3.6
Sous total Série 100: Terrassement
SERIE 200 :PROTECTION
202 | Engazonnement | m2 |  | 9
203 b | Enrochement de 5 à 15 kg | m3 |  | 0.8
BOISERIES
210 | Pieux jointifs en bois Ø = 10 cm - L= 1,50 m, longueur horizontale | ml |  | 0.8
Sous total Série 200: Protection
SERIE 300 : BETONS ET MACONNERIES
BETONS
301 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 | m3 |  | 4.1
303 | Béton pour béton armé dosé à 350 kg/m3 | m3 |  | 26.1
305 | Aciers pour armatures | kg |  | 1826.3
FOURNITURE ET POSE DE BUSE EN BETON
Sous total Série 300: Bétons et maçonneries
SERIE 500: FOURNITURES DIVERSES
502 | Fourniture et pose de joint waterstop | ml |  | 9.6
Sous total Série 500: Fournitures diverses
SOUS TOTAL CONSTRUCTION AVANT CANAL 100 ml
A-4 CONSTRUCTION CANAL BETONNE PM 200-275
SERIE 100 - TERRASSEMENT
FOUILLE D'OUVRAGE
112 | Fouille d'ouvrage en terrain meubles | m3 |  | 13.5
REMBLAIS
115 | Remblais compactés autour d'ouvrages | m3 |  | 2.7
Sous total Série 100: Terrassement
SERIE 200 :PROTECTION
202 | Engazonnement | m2 |  | 6.8
203 b | Enrochement de 5 à 15 kg | m3 |  | 1.5
BOISERIES
210 | Pieux jointifs en bois Ø = 10 cm - L= 1,50 m, longueur horizontale | ml |  | 0.8
Sous total Série 200: Protection
SERIE 300 : BETONS ET MACONNERIES
BETONS
301 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 | m3 |  | 3
303 | Béton pour béton armé dosé à 350 kg/m3 | m3 |  | 19.7
305 | Aciers pour armatures | kg |  | 1378.4
Sous total Série 300: Bétons et maçonneries
SERIE 500: FOURNITURES DIVERSES
502 | Fourniture et pose de joint waterstop | ml |  | 7.2
Sous total Série 500: Fournitures diverses
SOUS TOTAL Construction Avant canal 100 ml
A-5 CONSTRUCTION CANAL BETONNE PM 450-505
SERIE 100 - TERRASSEMENT
FOUILLE D'OUVRAGE
112 | Fouille d'ouvrage en terrain meubles | m3 |  | 9.9
REMBLAIS
115 | Remblais compactés autour d'ouvrages | m3 |  | 2
Sous total Série 100: Terrassement
SERIE 200 :PROTECTION
202 | Engazonnement | m2 |  | 5
203 b | Enrochement de 5 à 15 kg | m3 |  | 0.8
Sous total Série 200: Protection
SERIE 300 : BETONS ET MACONNERIES
BETONS
301 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 | m3 |  | 2.2
303 | Béton pour béton armé dosé à 350 kg/m3 | m3 |  | 14.5
305 | Aciers pour armatures | kg |  | 1016.1
Sous total Série 300: Bétons et maçonneries
SERIE 500: FOURNITURES DIVERSES
502 | Fourniture et pose de joint waterstop | ml |  | 4.8
Sous total Série 500: Fournitures diverses
SOUS TOTAL CONSTRUCTION CANAL BETONNE PM 450-505
A-6 CONSTRUCTION BACHE PM 505
SERIE 100 - TERRASSEMENT
FOUILLE D'OUVRAGE
112 | Fouille d'ouvrage en terrain meubles | m3 |  | 8.3
Sous total Série 100: Terrassement
SERIE 200 :PROTECTION
202 | Engazonnement | m2 |  | 6.8
205 | Couche de transition | m3 |  | 1.2
BOISERIES
211 | Fourniture et battage de pieux en bois pour fondation | ml |  | 18
Sous total Série 200: Protection
SERIE 300 : BETONS ET MACONNERIES
BETONS
301 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 | m3 |  | 0.5
303 | Béton pour béton armé dosé à 350 kg/m3 | m3 |  | 8.6
305 | Aciers pour armatures | kg |  | 685.5
FOURNITURE ET POSE DE BUSE EN BETON
MACONNERIE
313 | Maçonnerie de moellons | m3 |  | 0.8
Sous total Série 300: Bétons et maçonneries
SERIE 500: FOURNITURES DIVERSES
502 | Fourniture et pose de joint waterstop | ml |  | 3.6
Sous total Série 500: Fournitures diverses
SOUS TOTAL CONSTRUCTION BACHE PM 505
A-7 CONSTRUCTION CANAL BETONNE PM 529-550 ET GABION PM 550
SERIE 100 - TERRASSEMENT
FOUILLE D'OUVRAGE
112 | Fouille d'ouvrage en terrain meubles | m3 |  | 16.5
REMBLAIS
115 | Remblais compactés autour d'ouvrages | m3 |  | 0.9
Sous total Série 100: Terrassement
SERIE 200 :PROTECTION
202 | Engazonnement | m2 |  | 2.3
203 b | Enrochement de 5 à 15 kg | m3 |  | 0.8
204 | Gabions | m3 |  | 36
BOISERIES
210 | Pieux jointifs en bois Ø = 10 cm - L= 1,50 m, longueur horizontale | ml |  | 0.8
Sous total Série 200: Protection
SERIE 300 : BETONS ET MACONNERIES
BETONS
301 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 | m3 |  | 1
303 | Béton pour béton armé dosé à 350 kg/m3 | m3 |  | 6.8
305 | Aciers pour armatures | kg |  | 472.7
Sous total Série 300: Bétons et maçonneries
SERIE 400: APPAREILAGES HYDROMECANIQUES
Sous total Série 400: Appareillages hydromécaniques
SERIE 500: FOURNITURES DIVERSES
501 | Fourniture et pose de géotextile synthétique | m² |  | 24
502 | Fourniture et pose de joint waterstop | ml |  | 2.4
Sous total Série 500: Fournitures diverses
SOUS TOTAL CONSTRUCTION CANAL BETONNE PM 529-550 ET GABION PM 550
A-8 CONSTRUCTION DALOT SOUS CANAL ET GABION PM 600
SERIE 100 - TERRASSEMENT
FOUILLE D'OUVRAGE
112 | Fouille d'ouvrage en terrain meubles | m3 |  | 5.8
REMBLAIS
117 | Remblais compactés en provenance d'emprunt d < 2 km | m3 |  | 4.7
Sous total Série 100: Terrassement
SERIE 200 :PROTECTION
202 | Engazonnement | m2 |  | 8.8
203 a | Enrochement de 40 à 70kg avec P50 > 60kg | m3 |  | 3
204 | Gabions | m3 |  | 24
Sous total Série 200: Protection
SERIE 300 : BETONS ET MACONNERIES
BETONS
301 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 | m3 |  | 0.4
303 | Béton pour béton armé dosé à 350 kg/m3 | m3 |  | 4.6
305 | Aciers pour armatures | kg |  | 322.7
Sous total Série 300: Bétons et maçonneries
SERIE 500: FOURNITURES DIVERSES
501 | Fourniture et pose de géotextile synthétique | m² |  | 32
Sous total Série 500: Fournitures diverses
SOUS TOTAL CONSTRUCTION DALOT SOUS CANAL ET GABION PM 600
A-9 CONSTRUCTION DALOT SOUS PISTE ET CANAL BETONNE PM 650
SERIE 100 - TERRASSEMENT
DEBLAIS
FOUILLE D'OUVRAGE
112 | Fouille d'ouvrage en terrain meubles | m3 |  | 4.2
REMBLAIS
115 | Remblais compactés autour d'ouvrages | m3 |  | 5.1
Sous total Série 100: Terrassement
SERIE 200 :PROTECTION
202 | Engazonnement | m2 |  | 8.2
203 b | Enrochement de 5 à 15 kg | m3 |  | 0.8
BOISERIES
210 | Pieux jointifs en bois Ø = 10 cm - L= 1,50 m, longueur horizontale | ml |  | 0.4
Sous total Série 200: Protection
SERIE 300 : BETONS ET MACONNERIES
BETONS
301 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 | m3 |  | 0.7
303 | Béton pour béton armé dosé à 350 kg/m3 | m3 |  | 5.2
305 | Aciers pour armatures | kg |  | 523.8
Sous total Série 300: Bétons et maçonneries
SOUS TOTAL CONSTRUCTION DALOT SOUS PISTE ET CANAL BETONNE PM 650
A-10 CONSTRUCTION CANAL BETONNE ET BACHE PM 832
SERIE 100 - TERRASSEMENT
FOUILLE D'OUVRAGE
112 | Fouille d'ouvrage en terrain meubles | m3 |  | 8.1
REMBLAIS
115 | Remblais compactés autour d'ouvrages | m3 |  | 4.1
Sous total Série 100: Terrassement
SERIE 200 :PROTECTION
202 | Engazonnement | m2 |  | 6.1
BOISERIES
211 | Fourniture et battage de pieux en bois pour fondation | ml |  | 18
Sous total Série 200: Protection
SERIE 300 : BETONS ET MACONNERIES
BETONS
301 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 | m3 |  | 1.2
303 | Béton pour béton armé dosé à 350 kg/m3 | m3 |  | 9.6
305 | Aciers pour armatures | kg |  | 764.7
MACONNERIE
313 | Maçonnerie de moellons | m3 |  | 0.6
Sous total Série 300: Bétons et maçonneries
SERIE 500: FOURNITURES DIVERSES
502 | Fourniture et pose de joint waterstop | ml |  | 3.6
Sous total Série 500: Fournitures diverses
SOUS TOTAL CONSTRUCTION CANAL BETONNE ET BACHE PM 832
A-11 CONSTRUCTION GABION PM 900
SERIE 100 - TERRASSEMENT
FOUILLE D'OUVRAGE
112 | Fouille d'ouvrage en terrain meubles | m3 |  | 5
| REMBLAIS |  |  | 0
115 | Remblais compactés autour d'ouvrages | m3 |  | 2.5
Sous total Série 100: Terrassement
| SERIE 200 :PROTECTION |  |  | 0
202 | Engazonnement | m2 |  | 3.8
204 | Gabions | m3 |  | 60
Sous total Série 200: Protection
| SERIE 500: FOURNITURES DIVERSES |  |  | 0
501 | Fourniture et pose de géotextile synthétique | m² |  | 30
Sous total Série 500: Fournitures diverses
SOUS TOTAL CONSTRUCTION GABION PM 900
A-12 CONSTRUCTION BACHE PM 1209-1250
SERIE 100 - TERRASSEMENT
FOUILLE D'OUVRAGE
112 | Fouille d'ouvrage en terrain meubles | m3 |  | 4.6
113 | Fouille d'ouvrage en terrain marécageux ou dans l'eau | m3 |  | 6.8
REMBLAIS
115 | Remblais compactés autour d'ouvrages | m3 |  | 5.4
Sous total Série 100: Terrassement
SERIE 200 :PROTECTION
202 | Engazonnement | m2 |  | 8.1
203 b | Enrochement de 5 à 15 kg | m3 |  | 1.5
205 | Couche de transition | m3 |  | 2.4
BOISERIES
210 | Pieux jointifs en bois Ø = 10 cm - L= 1,50 m, longueur horizontale | ml |  | 0.8
211 | Fourniture et battage de pieux en bois pour fondation | ml |  | 60
Sous total Série 200: Protection
SERIE 300 : BETONS ET MACONNERIES
BETONS
301 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 | m3 |  | 0.6
303 | Béton pour béton armé dosé à 350 kg/m3 | m3 |  | 13.5
305 | Aciers pour armatures | kg |  | 1082.5
| MACONNERIE |  |  | 0
313 | Maçonnerie de moellons | m3 |  | 0.6
Sous total Série 300: Bétons et maçonneries
| SERIE 500: FOURNITURES DIVERSES |  |  | 0
502 | Fourniture et pose de joint waterstop | ml |  | 7.2
Sous total Série 500: Fournitures diverses
SOUS TOTAL CONSTRUCTION BACHE PM 1209-1250
A-13 CONSTRUCTION SIX PRISES SIMPLIFIES PM 25-205-650-1020-1050-1209
| SERIE 100 - TERRASSEMENT |  |  | 0
| DEBLAIS |  |  | 0
| FOUILLE D'OUVRAGE |  |  | 0
112 | Fouille d'ouvrage en terrain meubles | m3 |  | 7.3
| REMBLAIS |  |  | 0
115 | Remblais compactés autour d'ouvrages | m3 |  | 4
Sous total Série 100: Terrassement
| SERIE 200 :PROTECTION |  |  | 0
202 | Engazonnement | m2 |  | 7.7
203 b | Enrochement de 5 à 15 kg | m3 |  | 3.6
| BOISERIES |  |  | 0
209 | Bois pour batardeau | m3 |  | 0.1
210 | Pieux jointifs en bois Ø = 10 cm - L= 1,50 m, longueur horizontale | ml |  | 2.8
Sous total Série 200: Protection
| SERIE 300 : BETONS ET MACONNERIES |  |  | 0
| BETONS |  |  | 0
301 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 | m3 |  | 1.4
303 | Béton pour béton armé dosé à 350 kg/m3 | m3 |  | 5.2
305 | Aciers pour armatures | kg |  | 362.1
Sous total Série 300: Bétons et maçonneries
| SERIE 400: APPAREILAGES HYDROMECANIQUES |  |  | 0
411 | Fourniture et pose de vannette pour prise simplifiée | U |  | 7
Sous total Série 400: Appareillages hydromécaniques
| SERIE 500: FOURNITURES DIVERSES |  |  | 0
504 | Fourniture et pose de conduite en PVC - Ø 63 mm | ml |  | 8
505 | Fourniture et pose de conduite en PVC - Ø 100 mm | ml |  | 2
Sous total Série 500: Fournitures diverses
SOUS TOTAL CONSTRUCTION SIX PRISES SIMPLIFIES PM 25-205-650-1020-1050-1209
RECAPITULATION
A-RESEAU MANAKANTAFANDRANO
N° | Désignation des travaux |  | Montant en Euros
A-1 | CONSTRUCTION BARRAGE MANAKATAFANDRANO |  | 0
A-2 | OUVERTURE ET REGABARITAGE DE CANAL |  | 0
A-3 | CONSTRUCTION AVANT CANAL 100 ml |  | 0
A-4 | CONSTRUCTION CANAL BETONNE PM 200-275 |  | 0
A-5 | CONSTRUCTION CANAL BETONNE PM 450-505 |  | 0
A-6 | CONSTRUCTION BACHE PM 505 |  | 0
A-7 | CONSTRUCTION CANAL BETONNE PM 529-550 ET GABION PM 550 |  | 0
A-8 | CONSTRUCTION DALOT SOUS CANAL ET GABION PM 600 |  | 0
A-9 | CONSTRUCTION DALOT SOUS PISTE ET CANAL BETONNE PM 650 |  | 0
A-10 | CONSTRUCTION CANAL BETONNE ET BACHE PM 832 |  | 0
A-11 | CONSTRUCTION GABION PM 900 |  | 0
A-12 | CONSTRUCTION BACHE PM 1209-1250 |  | 0
A-13 | CONSTRUCTION SIX PRISES SIMPLIFIES PM 25-205-650-1020-1050-1209 |  | 0
Montant total des travaux (Euros) |  |  | 0

## B-Ambatondravalambana CPRG
PRIX N° | INTITULE | UNITE | PRIX UNITAIRE (Euros) | QUANTITES ESTIMEES | MONTANT (Euros)
(a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f=d * e)
B-RESEAU AMBATONDRAVALAMBANA RIVE GAUCHE
B-1 CONSTRUCTION BARRAGE AMBATONDRAVALAMBANA
SERIE 100 - TERRASSEMENT
TRAVAUX PREPARATOIRES
104 | Mise en place et démontage de batardeaux provisoires | Fft |  | 1
DEBLAIS
110 | Déroctage manuel | m3 |  | 7
110 a | Trous d'ancrage | U |  | 102
FOUILLE D'OUVRAGE
112 | Fouille d'ouvrage en terrain meubles | m3 |  | 5
REMBLAIS
115 | Remblais compactés autour d'ouvrages | m3 |  | 5.7
Sous total Série 100: Terrassement
SERIE 200 :PROTECTION
202 | Engazonnement | m2 |  | 10.2
BOISERIES
209 | Bois pour batardeau | m3 |  | 0.4
Sous total Série 200: Protection
SERIE 300 : BETONS ET MACONNERIES
BETONS
301 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 | m3 |  | 3.9
302 | Béton ordinaire dosé à 300 kg/m3 | m3 |  | 7.9
303 | Béton pour béton armé dosé à 350 kg/m3 | m3 |  | 23.1
304 | Béton cyclopéen dosé à 250 kg/m3 | m3 |  | 15.6
305 | Aciers pour armatures | kg |  | 2081.7
306 | Aciers œuvrés | kg |  | 35
Sous total Série 300: Bétons et maçonneries
SERIE 400: APPAREILAGES HYDROMECANIQUES
406 | Fourniture et pose de vanne à volant de dimension 300x300 mm | U |  | 1
407 | Fourniture et pose de vanne à volant de dimension 450x450 mm | U |  | 1
Sous total Série 400: Appareillages hydromécaniques
SOUS TOTAL CONSTRUCTION BARRAGE
B-2 CREUSEMENT ET REGABARITAGE DE CANAL
SERIE 100 - TERRASSEMENT
TRAVAUX PREPARATOIRES
101 | Défrichement et débroussaillage | m2 |  | 50
102 | Décapage | m2 |  | 120
DEBLAIS
106 | Déblais en terre ordinaire | m3 |  | 64.8
108 | Déblais rocheux | m3 |  | 10
109 | Déblais rocheux rippables | m3 |  | 8
110 | Déroctage manuel | m3 |  | 6
REMBLAIS
117 | Remblais compactés en provenance d'emprunt d < 2 km | m3 |  | 511.9
Sous total Série 100: Terrassement
SERIE 200 :PROTECTION
202 | Engazonnement | m2 |  | 300
Sous total Série 200: Protection
SOUS TOTAL CONSTRUCTION BARRAGE
B-3 CONSTRUCTION AVANT CANAL 100 ml
SERIE 100 - TERRASSEMENT
FOUILLE D'OUVRAGE
112 | Fouille d'ouvrage en terrain meubles | m3 |  | 10.7
113 | Fouille d'ouvrage en terrain marécageux ou dans l'eau | m3 |  | 16.1
REMBLAIS
115 | Remblais compactés autour d'ouvrages | m3 |  | 5.2
Sous total Série 100: Terrassement
SERIE 200 :PROTECTION
202 | Engazonnement | m2 |  | 7.8
203 b | Enrochement de 5 à 15 kg | m3 |  | 0.3
205 | Couche de transition | m3 |  | 6.1
BOISERIES
210 | Pieux jointifs en bois Ø = 10 cm - L= 1,50 m, longueur horizontale | ml |  | 0.6
211 | Fourniture et battage de pieux en bois pour fondation | ml |  | 210
Sous total Série 200: Protection
SERIE 300 : BETONS ET MACONNERIES
BETONS
301 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 | m3 |  | 0.9
303 | Béton pour béton armé dosé à 350 kg/m3 | m3 |  | 24.3
305 | Aciers pour armatures | kg |  | 1944.5
MACONNERIE
313 | Maçonnerie de moellons | m3 |  | 0.6
Sous total Série 300: Bétons et maçonneries
SERIE 500: FOURNITURES DIVERSES
502 | Fourniture et pose de joint waterstop | ml |  | 17.1
Sous total Série 500: Fournitures diverses
SOUS TOTAL CONSTRUCTION AVANT CANAL
B-4 CONSTRUCTION CANAL BETONNE PM 100-350 ET GABION PM 150
SERIE 100 - TERRASSEMENT
FOUILLE D'OUVRAGE
112 | Fouille d'ouvrage en terrain meubles | m3 |  | 36.8
REMBLAIS
115 | Remblais compactés autour d'ouvrages | m3 |  | 8.8
Sous total Série 100: Terrassement
SERIE 200 :PROTECTION
202 | Engazonnement | m2 |  | 3.8
203 b | Enrochement de 5 à 15 kg | m3 |  | 1.4
204 | Gabions | m3 |  | 36
BOISERIES
210 | Pieux jointifs en bois Ø = 10 cm - L= 1,50 m, longueur horizontale | ml |  | 0.6
Sous total Série 200: Protection
SERIE 300 : BETONS ET MACONNERIES
BETONS
301 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 | m3 |  | 8.7
303 | Béton pour béton armé dosé à 350 kg/m3 | m3 |  | 51.9
305 | Aciers pour armatures | kg |  | 3635.5
Sous total Série 300: Bétons et maçonneries
SERIE 500: FOURNITURES DIVERSES
501 | Fourniture et pose de géotextile synthétique | m² |  | 24
502 | Fourniture et pose de joint waterstop | ml |  | 18.9
Sous total Série 500: Fournitures diverses
SOUS TOTAL CONSTRUCTION CANAL BETONNE PM 100-350 ET GABION PM 150
B-5 CONSTRUCTION TROIS PRISES SIMPLIFIEES PM 175-275-375
Sous total série 000 - Prix généraux
SERIE 100 - TERRASSEMENT
FOUILLE D'OUVRAGE
112 | Fouille d'ouvrage en terrain meubles | m3 |  | 4.2
REMBLAIS
115 | Remblais compactés autour d'ouvrages | m3 |  | 2.1
Sous total Série 100: Terrassement
SERIE 200 :PROTECTION
202 | Engazonnement | m2 |  | 4
203 b | Enrochement de 5 à 15 kg | m3 |  | 1
BOISERIES
209 | Bois pour batardeau | m3 |  | 0.1
210 | Pieux jointifs en bois Ø = 10 cm - L= 1,50 m, longueur horizontale | ml |  | 0.6
Sous total Série 200: Protection
SERIE 300 : BETONS ET MACONNERIES
BETONS
301 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 | m3 |  | 0.6
303 | Béton pour béton armé dosé à 350 kg/m3 | m3 |  | 1.2
305 | Aciers pour armatures | kg |  | 81.3
Sous total Série 300: Bétons et maçonneries
SERIE 400: APPAREILAGES HYDROMECANIQUES
411 | Fourniture et pose de vannette pour prise simplifiée | U |  | 3
Sous total Série 400: Appareillages hydromécaniques
SERIE 500: FOURNITURES DIVERSES
504 | Fourniture et pose de conduite en PVC - Ø 63 mm | ml |  | 5.5
Sous total Série 500: Fournitures diverses
SOUS TOTAL CONSTRUCTION TROIS PRISES SIMPLIFIEES PM 175-275-375
RECAPITULATION
B-RESEAU AMBATONDRAVALAMBANA RIVE GAUCHE ET CONSTRUCTION DU BARRAGE
N° | Désignation des travaux |  | Montant en Euros
B-1 | CONSTRUCTION BARRAGE AMBATONDRAVALAMBANA
B-2 | CREUSEMENT ET REGABARITAGE DE CANAL
B-3 | CONSTRUCTION AVANT CANAL 100 ml
B-4 | CONSTRUCTION CANAL BETONNE PM 100-350 ET GABION PM 150
B-5 | CONSTRUCTION TROIS PRISES SIMPLIFIEES PM 175-275-375
Montant total des travaux (Euros)

## C-AMBATONDRAVALAMBANA CPRD
PRIX N° | INTITULE | UNITE | PRIX UNITAIRE (Euros) | QUANTITES ESTIMEES | MONTANT (Euros)
(a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f=d * e)
C-RESEAUX AMBATONDRAVALAMBANA RIVE DROITE
C-1 REGABARITAGE ET CREUSEMENT DE CANAL
SERIE 100 - TERRASSEMENT
TRAVAUX PREPARATOIRES
101 | Défrichement et débroussaillage | m2 |  | 100
102 | Décapage | m2 |  | 155.8
103 | Abattage et dessouchage d'arbre | U |  | 5
DEBLAIS
106 | Déblais en terre ordinaire | m3 |  | 453.4
REMBLAIS
117 | Remblais compactés en provenance d'emprunt d < 2 km | m3 |  | 311.5
Sous total Série 100: Terrassement
SOUS TOTAL REGABARITAGE ET CREUSEMENT DE CANAL
C-2 CONSTRUCTION AVANT CANAL 100 ml
SERIE 100 - TERRASSEMENT
DEBLAIS
110 | Déroctage manuel | m3 |  | 6.5
FOUILLE D'OUVRAGE
112 | Fouille d'ouvrage en terrain meubles | m3 |  | 9
REMBLAIS
115 | Remblais compactés autour d'ouvrages | m3 |  | 2.7
Sous total Série 100: Terrassement
SERIE 200 :PROTECTION
202 | Engazonnement | m2 |  | 6.8
203 b | Enrochement de 5 à 15 kg | m3 |  | 0.8
Sous total Série 200: Protection
SERIE 300 : BETONS ET MACONNERIES
BETONS
301 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 | m3 |  | 3
303 | Béton pour béton armé dosé à 350 kg/m3 | m3 |  | 19.6
305 | Aciers pour armatures | kg |  | 1373.5
Sous total Série 300: Bétons et maçonneries
SERIE 500: FOURNITURES DIVERSES
502 | Fourniture et pose de joint waterstop | ml |  | 7.2
Sous total Série 500: Fournitures diverses
SOUS TOTAL CONSTRUCTION AVANT CANAL 100 ml
C-3 CONSTRUCTION DALOT SOUS CANAL PM 75
SERIE 100 - TERRASSEMENT
FOUILLE D'OUVRAGE
112 | Fouille d'ouvrage en terrain meubles | m3 |  | 7.2
REMBLAIS
115 | Remblais compactés autour d'ouvrages | m3 |  | 5.4
Sous total Série 100: Terrassement
SERIE 300 : BETONS ET MACONNERIES
BETONS
301 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 | m3 |  | 0.5
303 | Béton pour béton armé dosé à 350 kg/m3 | m3 |  | 4.5
305 | Aciers pour armatures | kg |  | 317.5
Sous total Série 300: Bétons et maçonneries
SOUS TOTAL CONSTRUCTION DALOT SOUS CANAL PM 75
C-4 CONSTRUCTION CANAL BETTONNE PM 188-225
SERIE 100 - TERRASSEMENT
FOUILLE D'OUVRAGE
112 | Fouille d'ouvrage en terrain meubles | m3 |  | 6.7
REMBLAIS
115 | Remblais compactés autour d'ouvrages | m3 |  | 1.4
Sous total Série 100: Terrassement
SERIE 200 :PROTECTION
202 | Engazonnement | m2 |  | 3.4
203 b | Enrochement de 5 à 15 kg | m3 |  | 1.5
BOISERIES
210 | Pieux jointifs en bois Ø = 10 cm - L= 1,50 m, longueur horizontale | ml |  | 0.8
Sous total Série 200: Protection
SERIE 300 : BETONS ET MACONNERIES
BETONS
301 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 | m3 |  | 1.5
303 | Béton pour béton armé dosé à 350 kg/m3 | m3 |  | 9.9
305 | Aciers pour armatures | kg |  | 690.1
FOURNITURE ET POSE DE BUSE EN BETON
Sous total Série 300: Bétons et maçonneries
SERIE 500: FOURNITURES DIVERSES
502 | Fourniture et pose de joint waterstop | ml |  | 3.6
Sous total Série 500: Fournitures diverses
SOUS TOTAL CONSTRUCTION CANAL BETTONNE PM 188-225
C-5 CONSTRUCTION PASSAGE SUPERIEUR PM 238
SERIE 100 - TERRASSEMENT
FOUILLE D'OUVRAGE
112 | Fouille d'ouvrage en terrain meubles | m3 |  | 14.5
REMBLAIS
115 | Remblais compactés autour d'ouvrages | m3 |  | 7.3
Sous total Série 100: Terrassement
SERIE 200 :PROTECTION
202 | Engazonnement | m2 |  | 1.5
203 a | Enrochement de 40 à 70kg avec P50 > 60kg | m3 |  | 1.5
Sous total Série 200: Protection
SERIE 300 : BETONS ET MACONNERIES
BETONS
301 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 | m3 |  | 0.7
303 | Béton pour béton armé dosé à 350 kg/m3 | m3 |  | 4.3
305 | Aciers pour armatures | kg |  | 302.8
Sous total Série 300: Bétons et maçonneries
SOUS TOTAL CONSTRUCTION PASSAGE SUPERIEUR PM 238
C-6 CONSTRUCTION CANAL BETTONNE PM 350 - 380
SERIE 100 - TERRASSEMENT
FOUILLE D'OUVRAGE
112 | Fouille d'ouvrage en terrain meubles | m3 |  | 5.4
REMBLAIS
115 | Remblais compactés autour d'ouvrages | m3 |  | 1.1
Sous total Série 100: Terrassement
SERIE 200 :PROTECTION
202 | Engazonnement | m2 |  | 2.7
203 b | Enrochement de 5 à 15 kg | m3 |  | 1.5
BOISERIES
210 | Pieux jointifs en bois Ø = 10 cm - L= 1,50 m, longueur horizontale | ml |  | 0.8
Sous total Série 200: Protection
SERIE 300 : BETONS ET MACONNERIES
BETONS
301 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 | m3 |  | 1.2
303 | Béton pour béton armé dosé à 350 kg/m3 | m3 |  | 8
305 | Aciers pour armatures | kg |  | 563.3
Sous total Série 300: Bétons et maçonneries
SERIE 500: FOURNITURES DIVERSES
502 | Fourniture et pose de joint waterstop | ml |  | 2.4
Sous total Série 500: Fournitures diverses
SOUS TOTAL CONSTRUCTION CANAL BETTONNE PM 350 - 380
C-7 CONSTRUCTION CANAL AUTOPORTEE PM 575
SERIE 100 - TERRASSEMENT
FOUILLE D'OUVRAGE
112 | Fouille d'ouvrage en terrain meubles | m3 |  | 6.3
113 | Fouille d'ouvrage en terrain marécageux ou dans l'eau | m3 |  | 9.5
REMBLAIS
115 | Remblais compactés autour d'ouvrages | m3 |  | 7.2
Sous total Série 100: Terrassement
SERIE 200 :PROTECTION
202 | Engazonnement | m2 |  | 13.7
BOISERIES
211 | Fourniture et battage de pieux en bois pour fondation | ml |  | 100
Sous total Série 200: Protection
SERIE 300 : BETONS ET MACONNERIES
BETONS
301 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 | m3 |  | 0.6
303 | Béton pour béton armé dosé à 350 kg/m3 | m3 |  | 14.1
305 | Aciers pour armatures | kg |  | 1130.1
MACONNERIE
313 | Maçonnerie de moellons | m3 |  | 0.3
Sous total Série 300: Bétons et maçonneries
SERIE 500: FOURNITURES DIVERSES
502 | Fourniture et pose de joint waterstop | ml |  | 8.4
Sous total Série 500: Fournitures diverses
SOUS TOTAL CONSTRUCTION CANAL AUTOPORTEE PM 575
C-8 CONSTRUCTION PASSERELLE PM 590
SERIE 100 - TERRASSEMENT
FOUILLE D'OUVRAGE
112 | Fouille d'ouvrage en terrain meubles | m3 |  | 1.4
REMBLAIS
115 | Remblais compactés autour d'ouvrages | m3 |  | 0.7
Sous total Série 100: Terrassement
SERIE 200 :PROTECTION
202 | Engazonnement | m2 |  | 1.2
Sous total Série 200: Protection
SERIE 300 : BETONS ET MACONNERIES
BETONS
301 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 | m3 |  | 0.1
303 | Béton pour béton armé dosé à 350 kg/m3 | m3 |  | 1.5
305 | Aciers pour armatures | kg |  | 115.2
MACONNERIE
313 | Maçonnerie de moellons | m3 |  | 1.4
Sous total Série 300: Bétons et maçonneries
SOUS TOTAL CONSTRUCTION PASSERELLE PM 590
C-9 CONSTRUCTION BACHE PM 1012
SERIE 100 - TERRASSEMENT
FOUILLE D'OUVRAGE
112 | Fouille d'ouvrage en terrain meubles | m3 |  | 4.6
113 | Fouille d'ouvrage en terrain marécageux ou dans l'eau | m3 |  | 6.8
REMBLAIS
115 | Remblais compactés autour d'ouvrages | m3 |  | 8
Sous total Série 100: Terrassement
SERIE 200 :PROTECTION
202 | Engazonnement | m2 |  | 1.5
203 b | Enrochement de 5 à 15 kg | m3 |  | 1.5
205 | Couche de transition | m3 |  | 3.2
BOISERIES
210 | Pieux jointifs en bois Ø = 10 cm - L= 1,50 m, longueur horizontale | ml |  | 0.8
211 | Fourniture et battage de pieux en bois pour fondation | ml |  | 150
Sous total Série 200: Protection
SERIE 300 : BETONS ET MACONNERIES
BETONS
301 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 | m3 |  | 0.7
303 | Béton pour béton armé dosé à 350 kg/m3 | m3 |  | 15.6
305 | Aciers pour armatures | kg |  | 1248.3
MACONNERIE
313 | Maçonnerie de moellons | m3 |  | 0.8
Sous total Série 300: Bétons et maçonneries
SERIE 500: FOURNITURES DIVERSES
502 | Fourniture et pose de joint waterstop | ml |  | 9.6
Sous total Série 500: Fournitures diverses
SOUS TOTAL CONSTRUCTION BACHE PM 1012
C-10 CONSTRUCTION TROIS PRISE SIMPLIFIEE PM 80-350-625
SERIE 100 - TERRASSEMENT
FOUILLE D'OUVRAGE
112 | Fouille d'ouvrage en terrain meubles | m3 |  | 4.2
REMBLAIS
115 | Remblais compactés autour d'ouvrages | m3 |  | 2.1
Sous total Série 100: Terrassement
SERIE 200 :PROTECTION
202 | Engazonnement | m2 |  | 4
203 b | Enrochement de 5 à 15 kg | m3 |  | 2
BOISERIES
209 | Bois pour batardeau | m3 |  | 0.04
210 | Pieux jointifs en bois Ø = 10 cm - L= 1,50 m, longueur horizontale | ml |  | 1.6
Sous total Série 200: Protection
SERIE 300 : BETONS ET MACONNERIES
BETONS
301 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 | m3 |  | 0.9
303 | Béton pour béton armé dosé à 350 kg/m3 | m3 |  | 3
305 | Aciers pour armatures | kg |  | 212.2
Sous total Série 300: Bétons et maçonneries
SERIE 400: APPAREILAGES HYDROMECANIQUES
411 | Fourniture et pose de vannette pour prise simplifiée | U |  | 3
Sous total Série 400: Appareillages hydromécaniques
SERIE 500: FOURNITURES DIVERSES
504 | Fourniture et pose de conduite en PVC - Ø 63 mm | ml |  | 4.5
Sous total Série 500: Fournitures diverses
SOUS TOTAL CONSTRUCTION TROIS PRISE SIMPLIFIEE PM 80-350-625
RECAPITULATION
B-RESEAU AMBATONDRAVALAMBANA RIVE DROITE
N° | Désignation des travaux |  | Montant en Euros
C-1 | REGABARITAGE ET CREUSEMENT DE CANAL
C-2 | CONSTRUCTION AVANT CANAL 100 ml
C-3 | CONSTRUCTION DALOT SOUS CANAL PM 75
C-4 | CONSTRUCTION CANAL BETTONNE PM 188-225
C-5 | CONSTRUCTION PASSAGE SUPERIEUR PM 238
C-6 | CONSTRUCTION CANAL BETTONNE PM 350 - 380
C-7 | CONSTRUCTION CANAL AUTOPORTEE PM 575
C-8 | CONSTRUCTION PASSERELLE PM 590
C-9 | CONSTRUCTION BACHE PM 1012
C-10 | CONSTRUCTION TROIS PRISE SIMPLIFIEE PM 80-350-625
Montant total des travaux (Euros)

## D-RESEAU EN AVAL DE LA JONCTION
PRIX N° | INTITULE | UNITE | PRIX UNITAIRE (Euros) | QUANTITES ESTIMEES | MONTANT (Euros)
(a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f=d * e)
D-RESEAUX AMBATONDRAVALAMBANA EN AVAL DE LA JONCTION MANAKANTAFANDRANO ET AMBATONDRAVALAMBANA
D-1 OUVERTURE ET REGABARITAGE DE CANAL
SERIE 100 - TERRASSEMENT
TRAVAUX PREPARATOIRES
102 | Décapage | m2 |  | 900
103 | Abattage et dessouchage d'arbre | U |  | 4
DEBLAIS
106 | Déblais en terre ordinaire | m3 |  | 726.1
108 | Déblais rocheux | m3 |  | 6
109 | Déblais rocheux rippables | m3 |  | 4
110 | Déroctage manuel | m3 |  | 3
REMBLAIS
116 | Remblais compactés en provenance de déblais d < 2 km | m3 |  | 187
117 | Remblais compactés en provenance d'emprunt d < 2 km | m3 |  | 75
Sous total Série 100: Terrassement
SERIE 200 :PROTECTION
202 | Engazonnement | m2 |  | 600
Sous total Série 200: Protection
SOUS TOTAL OUVERTURE ET REGABARITAGE DE CANAL
D-2 CONSTRUCTION CANAL BETONNE COUVERT AU PM 10
SERIE 100 - TERRASSEMENT
FOUILLE D'OUVRAGE
112 | Fouille d'ouvrage en terrain meubles | m3 |  | 4.5
REMBLAIS
115 | Remblais compactés autour d'ouvrages | m3 |  | 0.9
Sous total Série 100: Terrassement
SERIE 200 :PROTECTION
202 | Engazonnement | m2 |  | 2.3
203 b | Enrochement de 5 à 15 kg | m3 |  | 1.5
BOISERIES
210 | Pieux jointifs en bois Ø = 10 cm - L= 1,50 m, longueur horizontale | ml |  | 0.8
Sous total Série 200: Protection
SERIE 300 : BETONS ET MACONNERIES
BETONS
301 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 | m3 |  | 1
303 | Béton pour béton armé dosé à 350 kg/m3 | m3 |  | 7.2
305 | Aciers pour armatures | kg |  | 504
Sous total Série 300: Bétons et maçonneries
SERIE 500: FOURNITURES DIVERSES
502 | Fourniture et pose de joint waterstop | ml |  | 2.4
Sous total Série 500: Fournitures diverses
SOUS TOTAL CONSTRUCTION CANAL BETONNE COUVERT AU PM 10
D-3 CONSTRUCTION PASSAGE SUPERIEUR AU PM 175
SERIE 100 - TERRASSEMENT
FOUILLE D'OUVRAGE
112 | Fouille d'ouvrage en terrain meubles | m3 |  | 14.5
REMBLAIS
115 | Remblais compactés autour d'ouvrages | m3 |  | 7.6
Sous total Série 100: Terrassement
SERIE 200 :PROTECTION
202 | Engazonnement | m2 |  | 13.7
203 a | Enrochement de 40 à 70kg avec P50 > 60kg | m3 |  | 2.5
Sous total Série 200: Protection
SERIE 300 : BETONS ET MACONNERIES
BETONS
301 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 | m3 |  | 2.4
303 | Béton pour béton armé dosé à 350 kg/m3 | m3 |  | 14.7
305 | Aciers pour armatures | kg |  | 1026.6
Sous total Série 300: Bétons et maçonneries
SOUS TOTAL CONSTRUCTION PASSAGE SUPERIEUR AU PM 175
D-4 CONSTRUCTION CANAL BETONNE COUVERT PM 220
SERIE 100 - TERRASSEMENT
FOUILLE D'OUVRAGE
112 | Fouille d'ouvrage en terrain meubles | m3 |  | 4.5
REMBLAIS
115 | Remblais compactés autour d'ouvrages | m3 |  | 1
Sous total Série 100: Terrassement
SERIE 200 :PROTECTION
202 | Engazonnement | m2 |  | 2.3
203 b | Enrochement de 5 à 15 kg | m3 |  | 1.5
BOISERIES
210 | Pieux jointifs en bois Ø = 10 cm - L= 1,50 m, longueur horizontale | ml |  | 0.8
Sous total Série 200: Protection
SERIE 300 : BETONS ET MACONNERIES
BETONS
301 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 | m3 |  | 1
303 | Béton pour béton armé dosé à 350 kg/m3 | m3 |  | 8.5
305 | Aciers pour armatures | kg |  | 594.8
Sous total Série 300: Bétons et maçonneries
SERIE 500: FOURNITURES DIVERSES
502 | Fourniture et pose de joint waterstop | ml |  | 2.4
Sous total Série 500: Fournitures diverses
SOUS TOTAL CONSTRUCTION CANAL BETONNE COUVERT PM 220
D-5 CONSTRUCTION CANAL AUTOPORTE PM 300-350
SERIE 100 - TERRASSEMENT
FOUILLE D'OUVRAGE
112 | Fouille d'ouvrage en terrain meubles | m3 |  | 4
113 | Fouille d'ouvrage en terrain marécageux ou dans l'eau | m3 |  | 6
REMBLAIS
115 | Remblais compactés autour d'ouvrages | m3 |  | 5
Sous total Série 100: Terrassement
SERIE 200 :PROTECTION
202 | Engazonnement | m2 |  | 7.5
203 b | Enrochement de 5 à 15 kg | m3 |  | 1.5
205 | Couche de transition | m3 |  | 3.6
BOISERIES
210 | Pieux jointifs en bois Ø = 10 cm - L= 1,50 m, longueur horizontale | ml |  | 0.8
211 | Fourniture et battage de pieux en bois pour fondation | ml |  | 165
Sous total Série 200: Protection
SERIE 300 : BETONS ET MACONNERIES
BETONS
301 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 | m3 |  | 0.7
303 | Béton pour béton armé dosé à 350 kg/m3 | m3 |  | 17.4
305 | Aciers pour armatures | kg |  | 1390.4
MACONNERIE
313 | Maçonnerie de moellons | m3 |  | 0.6
Sous total Série 300: Bétons et maçonneries
SERIE 500: FOURNITURES DIVERSES
502 | Fourniture et pose de joint waterstop | ml |  | 10.8
Sous total Série 500: Fournitures diverses
SOUS TOTAL CONSTRUCTION CANAL AUTOPORTE PM 300-350
D-6 CONSTRUCTION CANAL BETONNE ET GABION PM 375
SERIE 100 - TERRASSEMENT
FOUILLE D'OUVRAGE
112 | Fouille d'ouvrage en terrain meubles | m3 |  | 7
REMBLAIS
115 | Remblais compactés autour d'ouvrages | m3 |  | 4.7
Sous total Série 100: Terrassement
SERIE 200 :PROTECTION
202 | Engazonnement | m2 |  | 2.3
203 b | Enrochement de 5 à 15 kg | m3 |  | 1.5
204 | Gabions | m3 |  | 30
BOISERIES
210 | Pieux jointifs en bois Ø = 10 cm - L= 1,50 m, longueur horizontale | ml |  | 0.8
Sous total Série 200: Protection
SERIE 300 : BETONS ET MACONNERIES
BETONS
301 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 | m3 |  | 1
303 | Béton pour béton armé dosé à 350 kg/m3 | m3 |  | 6.8
305 | Aciers pour armatures | kg |  | 472.7
Sous total Série 300: Bétons et maçonneries
SERIE 500: FOURNITURES DIVERSES
501 | Fourniture et pose de géotextile synthétique | m² |  | 20
502 | Fourniture et pose de joint waterstop | ml |  | 2.4
Sous total Série 500: Fournitures diverses
SOUS TOTAL CONSTRUCTION CANAL BETONNE ET GABION PM 375
D-7 CONSTRUCTION PASSAGE SUPERIEUR ET CANNAL BETONNE PM 425
SERIE 100 - TERRASSEMENT
FOUILLE D'OUVRAGE
112 | Fouille d'ouvrage en terrain meubles | m3 |  | 8.4
REMBLAIS
115 | Remblais compactés autour d'ouvrages | m3 |  | 2.6
Sous total Série 100: Terrassement
SERIE 200 :PROTECTION
202 | Engazonnement | m2 |  | 5.5
203 a | Enrochement de 40 à 70kg avec P50 > 60kg | m3 |  | 0.7
203 b | Enrochement de 5 à 15 kg | m3 |  | 1.5
BOISERIES
210 | Pieux jointifs en bois Ø = 10 cm - L= 1,50 m, longueur horizontale | ml |  | 0.8
Sous total Série 200: Protection
SERIE 300 : BETONS ET MACONNERIES
BETONS
301 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 | m3 |  | 1.9
303 | Béton pour béton armé dosé à 350 kg/m3 | m3 |  | 12
305 | Aciers pour armatures | kg |  | 839.1
Sous total Série 300: Bétons et maçonneries
SERIE 500: FOURNITURES DIVERSES
502 | Fourniture et pose de joint waterstop | ml |  | 2.4
Sous total Série 500: Fournitures diverses
SOUS TOTAL CONSTRUCTION PASSAGE SUPERIEUR ET CANNAL BETONNE PM 425
D-8 CONSTRUCTION PASSERELLE PM 750
SERIE 100 - TERRASSEMENT
FOUILLE D'OUVRAGE
112 | Fouille d'ouvrage en terrain meubles | m3 |  | 1.4
REMBLAIS
115 | Remblais compactés autour d'ouvrages | m3 |  | 0.7
Sous total Série 100: Terrassement
SERIE 200 :PROTECTION
202 | Engazonnement | m2 |  | 1.2
Sous total Série 200: Protection
SERIE 300 : BETONS ET MACONNERIES
BETONS
301 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 | m3 |  | 0.1
303 | Béton pour béton armé dosé à 350 kg/m3 | m3 |  | 1.3
305 | Aciers pour armatures | kg |  | 115.2
MACONNERIE
313 | Maçonnerie de moellons | m3 |  | 1.4
Sous total Série 300: Bétons et maçonneries
SOUS TOTAL CONSTRUCTION PASSERELLE PM 750
D-9 CONSTRUCTION BACHE PM 900
SERIE 100 - TERRASSEMENT
FOUILLE D'OUVRAGE
112 | Fouille d'ouvrage en terrain meubles | m3 |  | 4.6
113 | Fouille d'ouvrage en terrain marécageux ou dans l'eau | m3 |  | 6.8
REMBLAIS
115 | Remblais compactés autour d'ouvrages | m3 |  | 5.7
Sous total Série 100: Terrassement
SERIE 200 :PROTECTION
202 | Engazonnement | m2 |  | 8.5
203 b | Enrochement de 5 à 15 kg | m3 |  | 1.5
205 | Couche de transition | m3 |  | 2
BOISERIES
210 | Pieux jointifs en bois Ø = 10 cm - L= 1,50 m, longueur horizontale | ml |  | 0.8
211 | Fourniture et battage de pieux en bois pour fondation | ml |  | 105
Sous total Série 200: Protection
SERIE 300 : BETONS ET MACONNERIES
BETONS
301 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 | m3 |  | 0.5
303 | Béton pour béton armé dosé à 350 kg/m3 | m3 |  | 12.5
305 | Aciers pour armatures | kg |  | 1000.6
MACONNERIE
313 | Maçonnerie de moellons | m3 |  | 0.8
Sous total Série 300: Bétons et maçonneries
SERIE 500: FOURNITURES DIVERSES
502 | Fourniture et pose de joint waterstop | ml |  | 6
Sous total Série 500: Fournitures diverses
SOUS TOTAL CONSTRUCTION BACHE PM 900
D-10 CONSTRUCTION CANAL BETONNE PM 975-1100
SERIE 100 - TERRASSEMENT
FOUILLE D'OUVRAGE
112 | Fouille d'ouvrage en terrain meubles | m3 |  | 22.5
REMBLAIS
115 | Remblais compactés autour d'ouvrages | m3 |  | 4.5
Sous total Série 100: Terrassement
SERIE 200 :PROTECTION
202 | Engazonnement | m2 |  | 11.3
203 b | Enrochement de 5 à 15 kg | m3 |  | 1.5
BOISERIES
210 | Pieux jointifs en bois Ø = 10 cm - L= 1,50 m, longueur horizontale | ml |  | 0.8
Sous total Série 200: Protection
SERIE 300 : BETONS ET MACONNERIES
BETONS
301 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 | m3 |  | 5.1
303 | Béton pour béton armé dosé à 350 kg/m3 | m3 |  | 32.6
305 | Aciers pour armatures | kg |  | 2284
Sous total Série 300: Bétons et maçonneries
SERIE 500: FOURNITURES DIVERSES
502 | Fourniture et pose de joint waterstop | ml |  | 10.8
Sous total Série 500: Fournitures diverses
SOUS TOTAL CONSTRUCTION CANAL BETONNE PM 975-1100
D-11 CONSTRUCTION DALOT SOUS PISTE PM 1320
SERIE 100 - TERRASSEMENT
FOUILLE D'OUVRAGE
112 | Fouille d'ouvrage en terrain meubles | m3 |  | 2.5
REMBLAIS
115 | Remblais compactés autour d'ouvrages | m3 |  | 3.9
Sous total Série 100: Terrassement
SERIE 200 :PROTECTION
202 | Engazonnement | m2 |  | 7.3
Sous total Série 200: Protection
SERIE 300 : BETONS ET MACONNERIES
BETONS
301 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 | m3 |  | 0.3
303 | Béton pour béton armé dosé à 350 kg/m3 | m3 |  | 3.1
305 | Aciers pour armatures | kg |  | 214.4
Sous total Série 300: Bétons et maçonneries
SOUS TOTAL CONSTRUCTION DALOT SOUS PISTE PM 1320
D-12 CONSTRUCTION SIX PRISES PM 25-250-540-760-1000-1125
SERIE 100 - TERRASSEMENT
FOUILLE D'OUVRAGE
112 | Fouille d'ouvrage en terrain meubles | m3 |  | 8.4
REMBLAIS
115 | Remblais compactés autour d'ouvrages | m3 |  | 4.2
Sous total Série 100: Terrassement
SERIE 200 :PROTECTION
202 | Engazonnement | m2 |  | 8
203 b | Enrochement de 5 à 15 kg | m3 |  | 6.1
BOISERIES
209 | Bois pour batardeau | m3 |  | 0.1
210 | Pieux jointifs en bois Ø = 10 cm - L= 1,50 m, longueur horizontale | ml |  | 4.8
Sous total Série 200: Protection
SERIE 300 : BETONS ET MACONNERIES
BETONS
301 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 | m3 |  | 1.8
303 | Béton pour béton armé dosé à 350 kg/m3 | m3 |  | 6.1
305 | Aciers pour armatures | kg |  | 424.4
Sous total Série 300: Bétons et maçonneries
SERIE 400: APPAREILAGES HYDROMECANIQUES
411 | Fourniture et pose de vannette pour prise simplifiée | U |  | 6
Sous total Série 400: Appareillages hydromécaniques
SERIE 500: FOURNITURES DIVERSES
504 | Fourniture et pose de conduite en PVC - Ø 63 mm | ml |  | 9
Sous total Série 500: Fournitures diverses
SOUS TOTAL CONSTRUCTION SIX PRISES PM 25-250-540-760-1000-1125
RECAPITULATION
D - RESEAU AMBATONDRAVALAMBANA EN AVAL DE LA JONCTION CP AMBATONDRAVALAMBANA ET MANAKATAFANDRANO
N° | Désignation des travaux |  | Montant en Euros
D-1 | OUVERTURE ET REGABARITAGE DE CANAL
D-2 | CONSTRUCTION CANAL BETONNE COUVERT AU PM 10
D-3 | CONSTRUCTION PASSAGE SUPERIEUR AU PM 175
D-4 | CONSTRUCTION CANAL BETONNE COUVERT PM 220
D-5 | CONSTRUCTION CANAL AUTOPORTE PM 300-350
D-6 | CONSTRUCTION CANAL BETONNE ET GABION PM 375
D-7 | CONSTRUCTION PASSAGE SUPERIEUR ET CANNAL BETONNE PM 425
D-8 | CONSTRUCTION PASSERELLE PM 750
D-9 | CONSTRUCTION BACHE PM 900
D-10 | CONSTRUCTION CANAL BETONNE PM 975-1100
D-11 | CONSTRUCTION DALOT SOUS PISTE PM 1320
D-12 | CONSTRUCTION SIX PRISES PM 25-250-540-760-1000-1125
Montant total des travaux (Euros)

## Récap
RECAPITULATION
TRAVAUX SUR LE PERIMETRE DE TSIRARAFANA
N° | Désignation des travaux | Montant en Euros
PRIX GENERAUX
A | RESEAU MANAKANTAFANDRANO
B | RESEAU AMBATONDRAVALAMBANA - BARRAGE ET CPRG
C | RESEAU AMBATONDRAVALAMBANA CPRD
D | RESEAUX AMBATONDRAVALAMBANA EN AVAL DE LA JONCTION MANAKANTAFANDRANO ET AMBATONDRAVALAMBANA
Montant total des travaux (Euros)